***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2025)***

**Tirgus izpēte elektropreču un apgaismojuma elementu piegādi**

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **vienība** | **Piezīmes** | **Cena bez PVN** |
| LED spuldze (klasiskā) | E27, 220v, 8W, 2700 K | 1 gab | 8719514257566 plastmasas matēta |  |
| 8718699777579 caurspīdīga stikla |  |
| 8718696472187 matēta stikla |  |
| LED spuldze (klasiskā) | E14 , 220v, 8W, 2700 K | 1 gab | 8718699762193 Svecīte stikla |  |
| 8719514309647 Lodveida |  |
| LED panelis | 60X60 cm | 1 gab | 5 gadu garantija  8720169516595 NOC gaiteņiem un citām ne darba telpām |  |
| 8720169516601 OC darba telpām (acu aizsardzība) |  |
| LED paneļa armatūra | Priekš LED paneļa 60X60 cm | 1 gab | LED Paneļa virsapmetuma rāmis,  600x600 panelim  595x595x70mm |  |
| Elektrības kabelis | Monolīts 3 dzīslas 2,5 mm2, varš | 1 m | NYM 3x2.5 elektrības kabelis ar  vara monolītu dzīslu. Paredzēts  lietošanai iekštelpās. |  |
| Vads | H05V-U 0,75 mm2, brūns | 100 m |  |  |
| Vads | H05V-U 0,75 mm2, zils | 100 m |  |  |
| Vads | H05V-U 0,75 mm2, dzeltenzaļš | 100 m |  |  |
| Vads | CAT 5 FTP | 305 m | LAN Datortīklu kabelis, CAT5E FTP,  iekštelpu montāžai, 305m | CPR  klase Eca |  |
| Patch kabelis | F/UTP RJ45 male (8P8C), 2m | 1 gab |  |  |
| Patch kabelis | F/UTP RJ45 male (8P8C), 0,5m | 1 gab |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klemme universāla | Klemme universāla, 2 kontakti, 0, 2…4 mm2, 450V/32A, monolītiem un daudzdzīslu vadiem, 221-412 Wago | 1 gab |  |  |
| Klemme universāla | Klemme universāla, 3 kontakti, 0, 2…4 mm2, 450V/32A, monolītiem un daudzdzīslu vadiem, 221-413 Wago | 1 gab |  |  |
| Konektors | RJ45 konektors WM8P8C CAT 5e UTP | 1 gab |  |  |
| Ligzda | RJ45 ligzda Cat5 UTP | 1 gab |  |  |
| Baterijas | AAA | 1 gab | LR03P6BP 6-paka |  |
| Baterijas | AAA (ar palielinātu ietilpību) | 1 gab | LR03M4B 4-paka |  |
| Baterijas | AA | 1 gab | LR6P4B 4-paka |  |
| Baterijas | AA (ar palielinātu ietilpību) | 1 gab | LR6M4B 4-paka |  |
| Baterijas | 9V „Krona” | 1 gab | 6LR61P1B 1-paka |  |
| Baterijas | 9V „Krona” (ar palielinātu ietilpību) | 1 gab | 6LR61E1B 1-paka |  |
| Baterijas | CR 2032 | 1 gab | CR2032 1-paka |  |
| Kabeļkanāls | 15x30x2000 mm, balts | 2m |  |  |
| Grīdas kanāls | 75x18x2000 mm, balts | 2 m |  |  |
| Pagarinātājs | 5 ligzdas, ar slēdzi, 5m | 1gab |  |  |
| Pagarinātājs ar stiprinājuma vietām | 8 Ligzdas, slēdzis, 2m  (Qoltec, 3 x 1,5 mm², 2 m, 8 ligzdas) | 1 gab |  |  |
| **SUMMA KOPĀ EUR bez PVN** | | | |  |

Piegādātājs apņemas nodrošināt arī citu piegādātāja sortimentā pieejamo kokmateriālu un/vai to izstrādājumu piegādi, kuri nepieciešami Pasūtītājam, kuri nav uzskaitīti tehniskajā specifikācijā, bet ar nosacījumu, ka piedāvātās cenas atbilst vidējām cenām Latvijas tirgū.

Preču piegāde Rīgā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |