PIEDĀVĀJUMS NO _________________

(Iesniegts ____/ ____/ 2026)

Kokskaidu granulu piegāde Rīgas Valsts tehnikuma vajadzībām

Tehniskā specifikācija

Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.

Koksnes granulas – piegāde ar pneimotransportu.

Koksnes granulas ne rūpnieciskai izmantošanai saskaņā ar ENplus, Swisspellet, DINplus vai ÖNORM M 7135, resp., granulas saskaņā ar EN 14961-2 ar šādu specifikāciju:

- Īpašību klase A1

- Maksimālais pieļaujamais piejaukuma daudzums kurināmā krājumos nedrīkst pārsniegt 8% no kurināmā apjoma, kas tur tiek glabāts (nosaka izmantojot perforētu plāksni, kuras caurumiņu diametrs ir 5mm)!

- Piejaukuma daudzums iekraušanas laikā: <1,0m-%

- Kaloritāte izmantošanas stadijā >4,6kWh/kg

- Masas blīvums izmantošanas stadijā >600kg/m3

- Mehāniskā izturība DU, EN 15210-1 izmantošanas stadijā, m-%: DU97,5

- Diametrs 6 mm

Nominālo jaudu un emisijas vērtības var garantēt, ja kurināmā mitrums nepārsniedz 25%, un tā minimālā kaloritāte ir 3,5 kWh/kg.

Piegādātajā kurināmajā nedrīkst atrasties svešķermeņi, piemēram, akmeņi, smiltis, zeme vai metāla daļiņas.

PAPILDUS PRASĪBAS:

- Bojājumi, kuri radušies nekvalitatīva kurināmā rezultātā sedz kurināmā piegādātājs! Piegādātājam jābūt civiltiesiskai apdrošināšanai.

- Kokskaidu granulu piegādes laiks tiks saskaņots ar Pasūtītāju.

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

| Iepirkuma priekšmets | Mērv. | Daudz. | Kokskaidu granulu pelnu saturs (%) | Kokskaidu granulu zemākā siltumspēja (kWh/kg) | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | t | 1 |  |  |  |  |

atbilstoši laboratorijas testa rezultātiem, ko izsniegusi sertificēšanas institūcija

Preču ražošanas vietas adrese: _________________________________________

Ar šo apliecinām, ka:

- Pretendents piegādās ENplus A1 klasei un tehniskajā piedāvājumā norādītajiem raksturlielumiem atbilstošas kvalitātes kokskaidu granulas;

- Pretendents nodrošinās kokskaidu granulu piegādi ar savu transportu un to izkraušanu bez papildus samaksas;

- Kokskaidu granulu piegāde tiks nodrošināta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas;

- Kokskaidu granulu piegādes vieta un laiks tiks saskaņoti ar Pasūtītāju.

- Pretendents savāks kokskaidu granulu iepakojumu pēc izmantošanas un utilizēs vai atkārtoti izmantos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

| Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

| Bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

| Paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |