PIEDĀVĀJUMS NO _________________

(Iesniegts ____/ ____/ 2026)

Tirgus izpēte par apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršanu un apkopēm

Līgums – līdz 12 mēneši. 
Iesniegt cenas € bez PVN.

I. Vispārīgās prasības

- Pretendentam jānodrošina kvalitatīvi izpildīts darbs, organizējot darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem.

- Pirms darbu uzsākšanas, pretendentam jāsagatavo un jāsaskaņo ar pasūtītāju nepieciešamo materiālu saraksts.

- Darbu veikšanas uzskaite ikdienas dežūras laikā

Apkures sistēmu, ūdensapgādes, kanalizācijas  pārbaužu ikdienas dežūras laikā jāveic sekojošas darbības:

- ūdensvada vizuālā pārbaude, mazu remontdarbu veikšana;

- kanalizācijas cauruļvadu iekšējo un ārējo tīklu vizuālā pārbaude, mazuremontdarbu veikšana;

- apkures sistēmas darbības pārbaude, mazu remontdarbu veikšana;

- kanalizācijas sūkņu darbības nodrošināšana;

- siltummezglu darbības nodrošināšana, ikgadēja profilaktiskā apkope;

- plānoto santehnisko darbu apzināšana, tāmēšana un saskaņošana;

- kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana līdz katrā mēneša pēdējai darba dienai;

- siltumapgādes sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu;

- siltummezgla iekārtu un sildītāja hidrauliskā pārbaude;

- apkures un karstā ūdens sistēmas atgaisošana;

- noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana;

- sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;

- tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana;

- elektronisko regulatoru pārbaude un apkope;

- kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība;

- siltumskaitītāja darbības uzraudzība;

- skaitītāju radījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā.

Piezīmes:

- Viena santehniķa ikdienas dežūras laikam jābūt noteiktam saskaņā ar mācību iestādes darba laiku;

- Viena santehniķa un viena siltumtehniķa ikdienas dežūras laikam jābūt diennakti;

- Pretendentam patstāvīgi jānodrošina nepieciešamie instrumenti un citi palīglīdzekļi darbu veikšanai.

- Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu garantija atbilstoši savam piedāvājumam, bet ne īsāku par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto.

II. Darbu apjomi

| Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits | Cena par 1 mēnesi, bez PVN EUR |
|  | Apkure |  |  |  |
| 1 | Apkurināmās platības tehniskā apkope | m2 | 4397,58 |  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |  |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
|  | Ūdensapgāde, kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope (11 gab.) | kompl. | 1 |  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| 3 | Ugunsdzēsības sistēmas un sūkņu stacijas tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| KOPĀ par 1 mēnesi, EUR bez PVN |  |  |  |  |

| Kronvalda bulvāris 1A, Rīga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits | Cena par 1 mēnesi, bez PVN EUR |
|  | Apkure |  |  |  |
| 1 | Apkurināmās platības tehniskā apkope | m2 | 4404,27 |  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope. (tikai hidrauliskā siltuma daļa) | kompl. | 1 |  |
|  | Ūdensapgāde, kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope (78gab.) | kompl. | 1 |  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ par 1 mēnesi, EUR bez PVN |  |  |  |  |

| Noliktavas iela 2 un sporta zāle, Rīga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits | Cena par 1 mēnesi, bez PVN EUR |
|  | Apkure |  |  |  |
| 1 | Apkurināmās platības tehniskā apkope | m2 | 2774.97 |  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope. (tikai hidrauliskā siltuma daļa) | kompl. | 1 |  |
|  | Ūdensapgāde, kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope (27gab.) | kompl. | 1 |  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ par 1 mēnesi, EUR bez PVN |  |  |  |  |

| Ūnijas iela 31A, Rīga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits | Cena par 1 mēnesi, bez PVN EUR |
|  | Apkure |  |  |  |
| 1 | Apkurināmās platības tehniskā apkope | m2 | 3962,15 |  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |  |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
|  | Ūdensapgāde, kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope (24 gab.) | kompl. | 1 |  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ par 1 mēnesi, EUR bez PVN |  |  |  |  |

| Dārzciema iela 70, 64viesnīca,70k1,70k2,64halle,Rīga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits | Cena par 1 mēnesi, bez PVN EUR |
|  | Apkure |  |  |  |
| 1 | Apkurināmās platības tehniskā apkope | m2 | 12469,90 |  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 2 |  |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope.(tikai hidrauliskā siltuma daļa) | kompl. | 2 |  |
|  | Ūdensapgāde, kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope (445 gab.) | kompl. | 1 |  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| 3 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope (Kapitālā tīrīšana un sūkņu pārbaude) | kompl. | 1 |  |
| 4 | Ugunsdzēsības sistēmas un sūkņu stacijas tehniskā apkope | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ par 1 mēnesi, EUR bez PVN |  |  |  |  |

| Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

| Bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

| Paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |

1remontdarbi,  kur nomaināmie cauruļvadu posmi  nepārsniedz 1 m;

2 remontdarbi, kur nomaināmie cauruļvadu posmi  nepārsniedz 1 m;

3 remontdarbi,  kur nomaināmie cauruļvadu posmi  nepārsniedz 1 m.